國立宜蘭大學103學年度第1學期

校長與班長座談會會議紀錄

| 項次 | 學生問題 | 業管單位回覆 | 建議系所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 校園內減速坡道似乎太陡，旁邊的縫隙又太小，腳踏車可能會翻車。 | 校長：原只裝置減速條，在改裝減速坡後，有明顯改善校內行車車速，請總務長再次提案至交通安全委員會討論是否調整。 | 電機三乙 |
| 二 | 改善校園中警告或保護裝置，如綜201教室旁的樓梯，綜1樓的小便斗前的微高磁磚。 | 總務長：經現勘後，綜合教學大樓樓梯下方以活動長椅保護，另廁所地面落差可以接受，暫不敲除重舖。 | 化材一甲 |
| 三 | 1.格致大樓的出口何時 開放。 2.教穡大樓一樓的監視 器何時修好。(101那 側)。 | 1.校長：其實那個出口的前面(體 育館)及後面(宿舍)都有出口， 且距離並不遠，不過同學既然有 需求，請王秀娟專委處理，大概 3個禮拜內會給答覆。 2.總務長：在本學期結束以前會新 裝。 | 資工二 |
| 四 | 1.體育館1樓韻律教室 的燈光閃爍，請盡快 修理。 2.生資院一樓電梯設排隊路線。 | 1.體育室主任：已經修繕。 2.總務處：請生資院提於修繕系統 辦理。 | 園藝四 |
| 五 | 在電算中心考試時，電 腦常會當機也無法關機，甚至要拔插頭，有些電腦配線容易被腳踢到而斷電。 | 圖資館長：因經費原因，電腦教室設備每年會更換一間的設備及線路，無法一次全面更新。 圖資館每周均會固定維修電腦教室內之電腦，有替代電腦時立即更換，但若需長一點的時間維修時，會將故障名單編號寫在教室前方白板上，請同學使用前確認一下所使用的電腦是否正常運作，避免使用故障電腦。 同學若在使用電腦時，遇到問題可先至一樓向管理人員反應，我們將會盡速修繕。 同學在數位學習園區測驗時，遇到當機的情形，我們除了會檢測電腦，也與教學發展中心合作，將於來年的教卓計畫中，更新數位學習園區，讓同學可以更順暢的使用。 在課程中，若需要以特殊軟體來考試時，請先通知圖資館人員於考前先做測試，以提高操作時妥善率。 | 電機三甲 |
| 六 | 體育館靠近維修施工那邊的側門樓梯沒有燈。 | 總務長：是有燈但沒開，開關在樓梯間靠右邊的牆壁上，可考慮裝感應器。 | 電機四乙 |
| 七 | 生資院七樓的719教室是在園藝系上使用率很高的階梯教室。但教室格局本身不能達到通風效果(兩邊通風)，雖然教室內已裝風扇，但仍無法達到良好的上課品質。了解學校現在提倡節能減碳及節約，但現在氣候不穩定，冬季也有如夏季般的高溫。在這樣的環境中會影響學習成效。提議在冬季的節電措施中，719教室能有合理的冷氣空調使用以提升上課品質。 | 環安中心： 1.本校冷氣機於11月～3月進行管 制。但今年11月份天氣不太穩 定，仍有6天最高氣溫超過攝氏 28度。 2.719教室東側有6排共18扇窗 戶，皆可外推約40公分，西側靠 走廊有5扇高窗，受窗簾盒影響 僅能推開約30公分，而上課時百 葉窗皆放下遮住窗戶影響通風。 教室內雖已裝設有6台吸頂式循 環扇，雖將前後門打開，兩側通 風效果仍有限。 3.719教室可容納同學約60人，當 氣溫超過28度，且使用投影機等 發熱設備，通風不良易造成悶熱 現象，致使學習效果較差。 4.經與園藝系辦協調後，若當日氣 溫超過攝氏28度時，可請系辦主 動聯絡環安中心，開放719教室 當日冷氣空調自行管控，以利提 升學習品質。 | 園藝一 |
| 八 | 1.生資院電梯擁擠時， 是否可以將貨梯加 入運用。 2.生資院教室風扇線路 和電燈連接，但使用 PPT關燈後，教室前 半部變得很悶，希望 可以改善。 3.男宿與籃球場中間路 不平的狀況很嚴重且 為時已久，希望能改 善。 | 1.總務長：貨梯無法開放當客梯， 與公共安全有關。 2.生資學院:已洽請營繕組協助修 改風扇電源迴路。 3.總務長：立刻改善。 | 食品四乙 |
| 九 | 晚間於綜合大樓上課時兩側樓梯很暗，請加裝感應式的電燈，以保護走同學安全。 | 總務處：經現地勘察後，將於2-4樓加裝感應燈，以維護學生安全。 | 夜休健一 |
| 十 | 宿舍A區上大號的廁所，後面幾間磁磚未鋪、第四間天花板會漏水，所以實際上只有3-4間能使用，小便池積水；A區飲水機報維修很久還沒修好，三樓E區大號的地方，沖水時水箱會噴水。 | 學務長：昨日晚上已與住宿生進行溝通，同學現在提的問題都已經處理，也希望住宿生遇問題立刻向舍監反應，學務處也要求舍監需掌握處理時效性，不影響學生生活。 | 機械一甲 |
| 十一 | 選舉旗幟會擋住人行道的路標以及紅綠燈。 | 校長：人行道是市公所轄區，非學校的地，但是學校可以向市公所反應。 | 機械三乙 |
| 十二 | 宿舍為何在暑假的時候不施工，要等到開學後考試期間才施工? | 總務長：公務部門招標需要一定的流程，加上經費是在暑假後才核撥下來，以後不會在學期中進行較大規模之施工。 | 經管四甲 |
| 十三 | 1.增加生資大樓附近的 機車停車格數量。 2.重修日本時代古蹟建 築。 3.寒暑假後，學生餐廳 就會倒閉，可否考量 合約簽訂不以年度為 單位，以月為單位。 | 校長： 1.已評估將經德大樓旁邊警衛亭 拆掉，預計可增加50個停車格。 2.目前正在想辦法整理，在90周 年校慶時會開放。 3.目前的租金已經很便宜了，再想 其他辦法解決學餐的問題。 | 園藝三 |
| 十四 | 1.操場外面人行道車輛 亂停且路邊有些區域 髒亂可否向市公所反 應。 2.校園內騙錢、推銷直 銷事件很多，希望有 宣導。 | 校長： 1.女中路旁的土地權是非常複雜 的，校方已多次向縣政府反應， 但由於有些地是宜蘭大學的，有 些是分屬不同民眾，故在整修上 是有困難的。 2.在新生座談與校園公告宣導，但 同學也要具隨機應變的能力。 | 電機四甲 |
| 十五 | 操場旁人行道的騎樓後方已劃停車格，反而騎樓停車格未妥善利用。 | 總務長：該停車格為市公所畫定，無法塗銷並鼓勵同學申請校內地下停車場。 | 經管二甲 |
| 十六 | 1.腳踏車停車棚分男宿 與女宿，造成停放不 便。 2.生態池那條步道加裝 照明燈。 3.校門口右側商家（伯 朗）可否更換。 | 1.校長：不合時宜之標示應移除。 2.總務長：晚上行動請盡量走沿途 設置緊急求救鈕之安全走廊，以 免危險。 3.校長：合約簽訂期為5年。 | 機械一乙 |
| 十七 | 專題從我們這屆開始改成必修，並非每個人都願意修專題，且上課人數變多，使得品質降低資源分散，例如實驗室不夠大。 | 校長：因為學用分離嚴重，所以專題必修是學校所有系的政策，也是目前各大學主流價值，其統整大學四年學習到的課程，對未來就業及升學皆有極大助益，至於資源分配問題請化材系討論。 化材系：目前正積極改善實驗室空間及專題設備，如工學院大樓地下室通風排氣改善及系上增設六座實驗用通風櫃，希望能提供學生們合適的專題實驗環境。 | 化材二甲 |
| 十八 | 1.希望提高選課自由度 ：目前學校是將必修 科目直接排入課表， 造成有些同學修了沒 興趣或不需要的科 目，也可能因為與必 修課衝堂，而放棄有 興趣的課程。 2.關於必修對畢業影響：希望不是硬性規定特定科目及格再加上128學分才可以畢業，而是改成在128學分裡，必修科目學分需佔某百分比，讓學生更有空間朝自己喜歡的領域發揮。 | 校長： 學校是尊重系自主，不易干預系上訂定哪一個科目為必選修課程，學生若有疑問，可向系課程委員會反應，另方面學校也盡量壓縮畢業學分為128個，並鼓勵多選修他系的課程，以符合適性教育。 教務處： 1.必修課程直接帶入的措施主要 是減少同學遺漏修習必修課程 或是發生錯選課程之情事。在加 退選期間同學可以視個人需要 提出必修退選申請；在第8-12 週期間亦可以提出停修的申請。 2.學校尊重各系教學自主與專業 ，同學若對各系排定的必修課程 有意見從系到院到校課程委員 會，共三級委員會，同學均可反 映並到場陳述看法。 生機系： 1.本校各系所(包含生機系)各學 年入學班級(包含103學年度學 士班大一入學新生)之必修課程 學分一覽表均已在102學年度結 束前公告在校及系所網頁。 2.生機系大一必修課程包含國文 4、英文4、自我發展學群2、 多元社會與文化學群2、環境永 續學群2、法政思潮學群2、資 訊應用與素養2、通識選修課程 4，以上皆為校定必修。普通化 學3、微積分 6、普通物理6、 工程圖學2，以上為工程科系一 般基礎必修科目(工學院及電資 學院皆有)。以上必修科目若與 有興趣課程衝堂，是可以透過任 課老師同意及雙方系所核可，至 別系修習同一課程在其他不同 時段。在生機一專業必修科目僅 有唯一的生物機電工程概論2學 分，這也是本系培育目標所制定 之必修課程宗旨。 生機系：生機系專業必修課程扣減大一工程科系一般基礎必修科目(普通化學、普通物理、微積分、工程圖學)17學分及專題研究必修2學分，其餘專業必修課程為53學分，佔128畢業學分41.4%，應該是有相當大的選修課程空間。生機系專業必修課程是根據培育目標宗旨而定，也跟學生未來就業市場及競爭力息息相關。 | 生機一 |
| 十九 | 排球場輕微反潮不開冷氣，對球員來說，已經構成危險，即使開了也是送風，會讓地板更滑。而且排球場只有一台電風扇。 | 1.體育室主任：只要同學反應，管 理人員經確認就會開冷氣，開啟 冷氣機後，是先送風幾分鐘才會 跳到冷氣，送風與冷氣交替。排 球場不適合裝固定式電扇，因為 會被打壞，將再添購電風扇。 2.校長：因為學校與台電訂有契約 容量，體育室在收到反潮告知 時，要協調其他處室的用電，以 免超出用電量而受罰，請同學要 給體育室時間來處理。 | 電子二乙 |
| 二十 | 1.晚上到i讀書中心， 要繞一段很遠的路， 且沒有路燈很暗，不 是很安全。 2.選修課老師分數差異 會影響系排名，似乎 不太合理。 | 1.圖資館長：i讀書中心附近會暗 是因為樹木擋住路燈光線，已經 完成修剪增加亮度。圖資館南側 邊燈已開啟提供圖資館與食品 系工廠間小徑光線，目前正與總 務處商議修繕食品系工廠上方 路燈以加強光照。 2.註冊組： （1）經計算貴系以往分組成績統 計數據，各年級分組之歷年 成績平均與標準差並無明顯 差異性；貴系一年級開課課 程已有11學分為共同教師上 課，餘10學分採分班或分群 (亦有同群)上課，給分差異 之情形已儘可能限縮。 （2）採系排名確實可能受分班(或 選修)授課給分差異影響，爰 現行各大學研究所推甄(如本 校)以採班排名審查居多。 （3）本組提供之歷年成績單及名 次證明書均採班排名方式， 若有系排名需求者可另行告 知，若仍有個案特殊需求， 亦請敘明理由以利評估協助。 | 經管一乙 |